### BLOCK A: Was kostet Trocknung?

1. Definition Gerätetag: Eine exakte brancheneinheitliche Definition (wie etwa 24 Stunden, Kalendertag oder reine Betriebsstunde) wird in den vorliegenden Dokumenten nicht genannt. Es ist jedoch vorgeschrieben, dass Trocknungsanlagen über einen eigenen Stromverbrauchszähler (in kWh) verfügen müssen, um dem Kunden die tatsächlichen Energiekosten zu erstatten. Moderne Geräte erfassen über MID-konforme Dualzähler parallel die Kilowattstunden und die Betriebsstunden.

2. Kosten pro Gerätetag (EUR): Die Quellen enthalten hierzu keine Angaben.

3. Kosten für komplette Trocknungen (Bad, Wohnung, Keller): Die Quellen enthalten keine Angaben oder Richtwerte in Euro für spezifische Raumgrößen.

4. Einzelpositionen auf einer Trocknungsrechnung: Eine standardisierte Rechnungsvorlage mit festen Einheiten wird nicht aufgeführt, jedoch listet das VdS-Muster zur Schadendokumentation folgende typische Arbeitsbereiche auf: Leckageortung, Trocknung, Malerarbeiten, Tischlerarbeiten, Elektroarbeiten, Fliesenarbeiten, Trockenbauarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Installateurarbeiten und Maurerarbeiten. Weiterhin werden Auf- und Abbau, An- und Abfahrt, Fahrstrecke (in km) sowie die reine Arbeitszeit (in Std.) erfasst. Zur Sanierung gehören oftmals auch Schadstoffprüfung, Rückbau, Entsorgung, keimreduzierende Maßnahmen und die abschließende Feinreinigung.

5. Pauschalabrechnung vs. Einzelpositionen: Beide Modelle sind laut den Richtlinien zulässig: Es kann eine "fiktive/pauschale Abrechnung" (etwa wenn der Kunde in Eigenleistung saniert) oder eine Abwicklung "auf Basis von Belegen" erfolgen. Schwellenwerte, ab wann welches Modell zu nutzen ist, oder Präferenzen der Versicherer werden in den Quellen nicht genannt.

6. Typische Pauschalen (Anfahrt, Leckortung, Kontrollmessung): Die Quellen enthalten hierzu keine Angaben in Euro.

### BLOCK B: Dokumentationspflichten

7. Pflichtfelder im Trocknungsprotokoll: Die VdS-Richtlinien fordern zwingend ein Messprotokoll, das den Verlauf bis zur Ausgleichsfeuchte dokumentiert. Pflichtfelder umfassen: Einsatzstelle, Auftraggeber, Art des Trocknungsobjekts (z. B. schwimmender Estrich, Dämmung, Decke, Wand), Zustand bei Beginn (leicht feucht, stark feucht, freies Wasser), eingesetzte Messgeräte, sowie Datum, Name und die konkreten Feuchtewerte der Bauteile. Ebenfalls zwingend sind Raumzustand (Temperatur, % relative Feuchte, absolute Feuchte in g/kg), das Datum des Auf- und Abbaus, der Stromverbrauch und die Angabe, ob das Trocknungsziel erreicht wurde.

8. Dokumentation der Feuchtemessung: Die Mindestanforderungen für die Schadendokumentation fordern zwingend einen Grundrissplan oder eine Skizze. Die Messpunkte müssen mit ihrer genauen Position und Höhenlage in diese Skizze eingetragen werden. Zudem müssen die Art des Messgerätes, die physikalische Messeinheit und das angewendete Feuchtemessverfahren dem jeweiligen Messpunkt genau zugeordnet werden.

9. Feuchtegrenzwerte (in %): Die Quellen nennen keine pauschalen Prozentwerte (wie z. B. 2 % für Estrich), die als "trocken" gelten. Das festgelegte Trocknungsziel ist stets die "baustoffspezifische Ausgleichsfeuchte", also der vom Schaden unbeeinflusste Feuchtigkeitsgehalt, den das Material im Kontakt mit der Raumluft von Natur aus hat.

10. Verantwortlichkeit für die Trocknungskontrolle: Die technische Trocknung und die Dokumentation des Trocknungserfolgs werden durch qualifizierte Fachfirmen bzw. Sanierungsbetriebe durchgeführt. Diese weisen die erfolgreiche Trocknung durch das Trocknungsprotokoll nach. Bei komplexen Schäden oder Unklarheiten können Sachverständige unterstützend hinzugezogen werden.

### BLOCK C: Branchenbenchmarks für Signale

11. EUR/m2-Wert für Komplett-Sanierung: Die Quellen enthalten hierzu keine Angaben.

12. Verhältnis Trocknungskosten zu Gesamtkosten: Die Quellen enthalten hierzu keine Angaben.

13. Geräte pro m2 (Dämmschichttrocknung vs. Raumtrocknung): Richtwerte aus den Daten des Herstellers Trotec (am Beispiel des Systems VX 5) geben vor:

- Für Überdrucktrocknung bis 60 m² genügt ein Gerät auf Leistungsstufe 2, für Flächen bis 90 m² wird das Gerät auf Leistungsstufe 3 betrieben.

- Für Unterdrucktrocknung (Dämmschichttrocknung) wird zusätzlich ein Wasserabscheider benötigt. Hier reicht das Setup auf Stufe 2 für bis zu 50 m², auf Stufe 3 für bis zu 70 m².

14. Normaler Stromverbrauch (kWh) pro Gerätetyp: Die Verbräuche können anhand der Nennleistungen moderner Geräte berechnet werden (Wert in kW mal Betriebszeit):

- Dämmschichttrockner (Turbomotor, z. B. VX 5 / Qube+): 0,12 kW bis 1,2 kW, je nach eingestellter Stufe.

- Dämmschichttrockner (Klassischer Seitenkanalverdichter, z. B. VE 4): Konstante Motorleistung von 1,1 kW.

- Kompakt-Kondenstrockner (Raumtrockner, z. B. TTK Qube): Leistungsaufnahme von 0,362 kW.

- Radiallüfter (z. B. TFV Pro 1): Leistungsaufnahme von 170 W (0,17 kW).

### BLOCK D: Software und Qualitätsmerkmale

15. Branchensoftware: Softwarelösungen wie Xactimate, Encircle oder EagleView werden in den Quellen nicht erwähnt. Trotec nennt als Systeme zur Datenverarbeitung die Portalsoftware "MQDatamonitor" für die Fernüberwachung von Trocknungsinstallationen in Echtzeit und die Software "MultiMeasure Studio Professional" für die Verwaltung von Messdaten und die Erstellung von Reports.

16. Zertifizierungen: Spezifische Unternehmenszertifikate (wie TÜV oder DHBV) werden nicht explizit genannt. Es wird pauschal gefordert, dass "speziell qualifizierte Fachfirmen" eingesetzt werden. Sachverständige können nach DIN EN 16775 tätig sein. Im Schulungsbereich gibt es Abschlüsse wie "Fachberater Wasserschadensanierung" oder "Arbeitskraft für Schimmelpilzbeseitigungsmaßnahmen".

17. Qualitätsmerkmale eines seriösen Sanierers: Ein professionell und nach Norm arbeitender Sanierer lässt sich anhand folgender Kriterien erkennen:

- Wirtschaftlichkeit & Nachhaltigkeit: Die Sanierung erfolgt ressourcenschonend, und die technische Trocknung wird mit energieeffizienten Verfahren (z. B. sensorgestützte Intervalltrocknungen) durchgeführt.

- Rückbau: Es wird nach der Regel "So zerstörungsarm wie möglich" gearbeitet, beispielsweise durch zerstörungsfreie Fliesenentfernung statt Totalabriss.

- Hygiene & Filtertechnik: Bei mikrobiellem Befall (Schimmel) oder Gefahrstoffen (Mineralfaserstaub gemäß TRGS 521) wird zwingend im Unterdruckverfahren getrocknet und HEPA-Filter der Klasse H13 eingesetzt.

- Transparente Abrechnung: Es werden Stromverbrauchszähler (idealerweise MID-konform) zur genauen Ermittlung der Kilowattstunden verwendet.

- Dokumentation: Feuchtemessungen werden zwingend anhand eines Grundrissplans mit verzeichneter Messpunkt-Höhenlage durchgeführt und dokumentiert.

18. Preissteigerungen in den letzten Jahren: Die Quellen enthalten hierzu keine Angaben.