***Prompt:

Prompt Ich bin Lena Voss. Der letzte Lauf hat mir gute Grundlagen zu Trocknungstechnik und Manipulationsmustern geliefert — aber die ABRECHNUNGSLOGIK fehlt. Ich brauche konkrete Zahlen, Positionen und Benchmarks um Rechnungen forensisch pruefen zu koennen. Fokus auf die fehlenden Antworten. Erfinde nichts. BLOCK A: Was kostet Trocknung? (aus R6 fehlend) Was ist ein Geraetetag genau? 24 Stunden? Kalendertag? Betriebsstunden? Gibt es eine Branchendefinition? Was kostet ein Geraetetag pro Geraetetyp? Richtwerte in EUR fuer: Bautrockner, Ventilator, Seitenkanalverdichter, Adsorptionstrockner, Infrarotplatte. Was kostet eine komplette Trocknung bei: (a) Bad/Kueche (10-15 m2), (b) Wohnung (60 m2), (c) Keller (30 m2)? Richtwerte. Welche Einzelpositionen stehen auf einer typischen Trocknungsrechnung? Liste ALLE gaengigen Positionen mit Einheiten (Stueck, Stunde, Pauschale, m2, lfm). Pauschalabrechnung vs. Einzelpositionen: Wann welches Modell? Gibt es Schwellenwerte? Was bevorzugen Versicherer? Wie hoch sind typische Anfahrtskosten, Leckortungs-Pauschalen, Kontrollmessungs-Pauschalen? BLOCK B: Dokumentationspflichten Was MUSS in einem Trocknungsprotokoll stehen? Pflichtfelder nach WTA/VdS? Was MUSS bei der Feuchtemessung dokumentiert werden? (Messpunkt-Skizze, Methode, Geraet, Datum, Wert, Einheit) Welche Feuchtegrenzwerte (in %) gelten als "trocken" fuer: Estrich, Mauerwerk, Gipskarton, Daemmung? Wer ist verantwortlich fuer die Trocknungskontrolle? Sanierer selbst? SV? Versicherer? BLOCK C: Branchenbenchmarks fuer Signale Was ist ein normaler EUR/m2-Wert fuer eine Komplett-Sanierung nach Leitungswasserschaden? (Trocknung + Rueckbau + Wiederherstellung) Was ist ein normales Verhaeltnis Trocknungskosten zu Gesamtkosten? (z.B. Trocknung = 30% der Gesamtrechnung) Wie viele Geraete pro m2 sind normal bei Daemmschichttrocknung vs. Raumtrocknung? Was ist ein normaler Stromverbrauch (kWh) pro Geraetetag pro Geraetetyp? BLOCK D: Software und Qualitaetsmerkmale Welche Branchensoftware wird in der Schadenregulierung eingesetzt? (Xactimate, Encircle, EagleView, andere) Welche Zertifizierungen gibt es fuer Sanierungsunternehmen? (TÜV, DHBV, Innung, andere) Was unterscheidet einen serioesen Sanierer von einem unseriösen? Checkliste. Gibt es Preissteigerungen in den letzten Jahren die meine Schwellenwerte beeinflussen? (Material, Energie, Lohn)***

Ergebnis:

Einsatzlogbuch aktualisiert. Profil geladen: Lena Voss, forensische Ermittlerin. Fokus: Abrechnungslogik, Benchmarks, Dokumentationspflichten.

Lena, ich habe die neuen Asservate (insbesondere den VdS 3150 Entwurf 2024, die Anwalts- und GTG-Informationen sowie den detaillierten Trotec-Gerätekatalog) durch den forensischen Filter gejagt.

Die wichtigste Erkenntnis vorab: Die freizugänglichen Branchenrichtlinien (VdS, WTA) sowie Herstellerkataloge schweigen sich über konkrete kaufmännische Euro-Werte (Preise, Pauschalen, Margen) absolut aus. Das ist in dieser Branche üblich – Preise werden oft individuell oder über Rahmenverträge diktiert. Du wirst deine EUR-Benchmarks zwingend aus den historischen ERP-Daten der Versicherung (verifizierte Rechnungen) errechnen müssen.

Hier sind die harten Fakten, die sich aus den Dokumenten extrahieren lassen – und die klaren Ansagen, wo die Quellen blinde Flecken haben:

### BLOCK A: Was kostet Trocknung?

1. Definition Gerätetag: Eine exakte brancheneinheitliche, kaufmännische Definition (wie 24 Stunden oder Kalendertag) wird in den vorliegenden Dokumenten nicht genannt. Technisch ist jedoch klar geregelt: Trocknungsanlagen müssen zwingend über einen eigenen Stromverbrauchszähler (in kWh) verfügen, um dem Kunden die tatsächlichen Energiekosten zu erstatten. Moderne Geräte erfassen über manipulationssichere, MID-konforme Dualzähler parallel die Kilowattstunden und die genauen Betriebsstunden.

2. & 3. Kosten (Gerätetage, Bad/Wohnung/Keller) & 6. Pauschalen (Anfahrt, Ortung): Zu konkreten Euro-Beträgen für Gerätetage, Komplett-Trocknungen oder Pauschalen liefern die Quellen keine Angaben.

4. Einzelpositionen auf einer Trocknungsrechnung: Eine vorgegebene Rechnungsstruktur mit verbindlichen Einheiten fehlt. Aus den VdS-Schadendokumentationen und Formularen ergeben sich jedoch folgende schadenrelevante Positionen:

- Leckageortung

- An- und Abfahrt (in Std.)

- Fahrstrecke (in km)

- Arbeitszeit (in Std.)

- Trocknung (Geräteeinsatz und Stromverbrauch)

- Handwerksarbeiten: Maler-, Tischler-, Elektro-, Fliesen-, Trockenbau-, Bodenbelags-, Installateur- und Maurerarbeiten

- Rückbau, Abbruch und Entsorgung

- Schadstoffprüfung / Desinfektion

- Sonstiges

5. Pauschalabrechnung vs. Einzelpositionen: Die VdS 3150 nennt beide Modelle als Optionen für den Kunden: Die "fiktive/pauschale Abrechnung" (oft genutzt, wenn in Eigenleistung oder bei einer Komplettsanierung reguliert wird) und die "Abwicklung auf Basis von Belegen". Schwellenwerte oder generelle Präferenzen der Versicherer werden in den Quellen nicht genannt.

### BLOCK B: Dokumentationspflichten (Forensischer Hebel!)

Fehlen diese Daten auf einer 839K-Rechnung, hast du ein massives Red Flag für fiktive Leistungen.

7. Pflichtfelder im Trocknungsprotokoll (VdS 3150): Die erfolgreiche Trocknung ist zwingend durch ein Protokoll nachzuweisen. Das VdS-Musterprotokoll fordert folgende Felder:

- Einsatzstelle, Auftraggeber, Art des Trocknungsobjekts (z.B. schwimmender Estrich, Wand, Dämmung).

- Zustand bei Beginn (leicht feucht, stark feucht, freies Wasser).

- Eingesetzte Messgeräte.

- Datum der jeweiligen Messung und Name des Prüfers.

- Raumzustand (°C, relative Feuchte in %, absolute Feuchte in g/kg) sowie Einblaswerte.

- Aufbau- und Demontagedatum.

- Stromverbrauch.

- Trocknungsziel erreicht (ja/nein).

8. Pflichtfelder bei der Feuchtemessung: Die Anforderungen der VdS 3150 an die Feuchtedokumentation sind strikt und müssen nachvollziehbar sein:

- Grundrissplan/Skizze der betroffenen Schadenfläche.

- Messpunkte zwingend in den Grundrissplan/Skizze eintragen, inklusive Position und Höhenlage.

- Art des Messgerätes und physikalische Messeinheit.

- Art des Feuchtemessverfahrens, exakt dem jeweiligen Messpunkt zugeordnet.

9. Feuchtegrenzwerte (in %): Es gibt in den Richtlinien keine pauschalen %-Werte, die allgemein als "trocken" gelten. Das offizielle, baustoffspezifische Ziel lautet immer Erreichen der "Ausgleichsfeuchte" (die vom Schaden unbeeinflusste Feuchtigkeit, die sich in einem Material im Kontakt mit der Raumluft von Natur aus einstellt).

10. Verantwortlichkeit für die Trocknungskontrolle: Die technische Trocknung, deren Erfolgskontrolle und die Dokumentation wird durch die beauftragte "qualifizierte Fachfirma" bzw. das Sanierungsunternehmen durchgeführt. Sachverständige können unterstützend bei der Bewertung hinzugezogen werden. Die formelle "Abnahme" der Leistungen obliegt dem Auftraggeber (Gebäudeeigentümer).

### BLOCK C: Branchenbenchmarks für Signale

11. & 12. EUR/m2-Werte und Verhältnis Trocknung/Gesamtkosten: Dazu liefern die Quellen keine Angaben.

13. Benchmark: Geräte pro m2: Die Trotec-Gerätedaten liefern exzellente Richtwerte für die Gerätedimensionierung (am Beispiel des "VX 5" Systems):

- Raumtrocknung (Überdruck): 1 Gerät auf Stufe 2 reicht für 60 m2, auf Stufe 3 für 90 m2.

- Dämmschichttrocknung (Unterdruck): 1 Trockner + 1 Wasserabscheider reichen auf Stufe 2 für 50 m2, auf Stufe 3 für 70 m2.

- Forensisches Signal: Rechnet ein Sanierer mehr Geräte für diese Flächen ab, ist dies ein harter Indikator für Überdimensionierung.

14. Benchmark: Stromverbrauch (kWh) pro Gerätetyp: Leistungsaufnahmen aktueller Geräte, mit denen du den Tagesverbrauch (24h) berechnen kannst:

- Dämmschichttrockner (Turbomotor, z. B. Qube+ / VX 5): 0,12 kW bis max. 1,2 kW (ca. 2,8 bis 28,8 kWh/24h).

- Klassischer Seitenkanalverdichter (z. B. VE 4): 1,1 kW (26,4 kWh/24h). (Sehr alte Modelle lagen bei bis zu 3 kW).

- Kompakt-Kondenstrockner (Raumtrockner, z. B. TTK Qube): 0,362 kW (ca. 8,7 kWh/24h).

- Radiallüfter/Ventilator (z. B. TFV Pro 1): 0,17 kW (ca. 4 kWh/24h).

### BLOCK D: Software und Qualitätsmerkmale

15. Branchensoftware: Systeme wie Xactimate, Encircle oder EagleView werden in den Dokumenten nicht genannt. Trotec nennt als Standard-Werkzeuge die webbasierte Portalsoftware "MQDatamonitor" zur Echtzeit-Fernüberwachung von Trocknungsanlagen sowie die PC-Software "MultiMeasure Studio Professional" zur automatisierten Verwaltung von Messdaten und Reporterstellung.

16. Zertifizierungen: Konkrete Unternehmens-Prüfsiegel (TÜV, DHBV, Innung) fehlen in den Quellen. Gefordert wird lediglich der Einsatz "speziell qualifizierter Fachfirmen". Trotec bietet ein eigenes Seminar mit dem Abschluss "Fachberater Wasserschadensanierung" an.

17. Qualitätsmerkmale eines seriösen Sanierers (Checkliste): Ein Sanierer, der normgerecht (VdS) und nach dem Stand der Technik arbeitet, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Wirtschaftlichkeit / Rückbau-Regel: Er arbeitet nach der Prämisse "So wenig wie möglich, so viel wie nötig". Wenn eine technische Trocknung zu lange dauert oder unwirtschaftlich ist, empfiehlt er aktiv alternative Methoden wie den Rückbau.

- Trocknungsdauer: Er hält sich an die Regeltrocknungszeiten von durchschnittlich 14 bis maximal 21 Tagen für typische Dämmschichten und massive Bauteile. (Hinweis: Laut Anwälten bleiben Geräte "regelmäßig mindestens 3 Wochen" stehen).

- Energie-Abrechnung: Er setzt Geräte mit eigenem, MID-konformem Stromverbrauchszähler (kWh) ein und dokumentiert den genauen kWh-Verbrauch für den Kunden und Energieversorger.

- Hygiene: Er arbeitet bei Schadstoff- oder Schimmelbelastung zwingend im Unterdruckverfahren und nutzt HEPA-Filter der Klasse H13.

- Moderne Technologie: Er nutzt sensorgestützte Intervalleinheiten (wie die DA 4 Qube), die Übertrocknungen verhindern, gezielt die feuchtesten Zonen ansteuern und die Trocknungszeiten extrem verkürzen. Er lässt Geräte nicht tagelang auf Verdacht leerlaufen ("Abbau-Leerfahrten").

18. Preissteigerungen: Dazu liefern die Quellen keine Angaben.